## Tri runs
Total number of runs | 144
| Semaine 1 (Production Galium) | Semaine 2 (Production Argent) | Semaine 3 (TETRA) | Semaine 3 (COeCO)
| Runs 1 à 36 | Runs 37 à 57 | Runs 58 à 125 | Runs 126 à 144
Calibration avec générateur | 1,6,7,17 | 37
Calibration sans générateur | 3,8,9,15,27, 31 | 48 | 58
Background | 2, 4, 26 | 57 | 59,60,82
Crap | 11, 12, 13, 14, 16, 34, 35 | 46, 47, 49, 50, 53, 54 | 70,80,81,120 | 129,132,133
Reglage faisceau | 5,10 | 38 |  | 126,127,143
Reglage beta | 28 | 39 | 86
Calibration COeCO |  |  |  | 128,134
Argent 114 | 32,33,36 | 40, 41
Argent 118 |  | 42
Argent 119 |  | 43
Argent 120 |  | 44
Argent 121 |  | 45, 51
Argent 122 |  | 52
Argent 123 |  | 55 | 61,62,63
Argent 124 |  | 56 | 64,65,66,67,68,69,
Argent 125 |  |  | 71,72,73,74,75,76,77,78,84,85
Galium 79 | 23, 24
Galium 80 | 18, 25 |  |  | 130,131
Galium 81 | 19 |  |  | 137,138
Galium 82 | 20, 29 |  | 90,121 | 139
Galium 83 | 21 |  |  | 135,136
Galium 84 | 22 |  | 87,88,89,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117118,119,122,123,124
Indium 130/132 |  |  | 79
Indium 134/132 |  |  | 83
Rubidium 96 |  |  |  | 140,141
Rubidium 98 |  |  |  | 142
Rubidium 100 |  |  |  | 144

## Tri runs MANIP
Runs 58 à 125 |  |  |  | Cellules R3C11 et R4C4 débranchés entre 58 et 65 compris car elles comptaient énormement à basse énergie
A partir de la run 115 COeCO compte aussi
Utile à l'analyse
Run parfaite
|  | tBgd-tCol-tDec-Ncycle (s) | Beam intensity (uA) | Commentaire | Run presque parfaite
58 | Calibration |  |  |  | Run potentiellement utilisable
59 | Beam tuning
60 | Beam tuning
61 | 123Ag | 0.5-2-2-112 | 9
62 | 123Ag | 0.5-2-2-90 | 9 | Laser OFF
63 | 123Ag | 0.5-2-2-112 | 9
64 | 124Ag | 0.5-2-2-700 | 8 | Très peu d'Argent, beaucoup d'Indium. François touche au laser pendant la run.
65 | 124Ag | 0.5-2-2-? | 8 | Changement des fentes TETRA pendant la run. Les temps R32, R43 et R44 sont bizarres, peut être parce que j'ai débranché les 2 cellules au comportement bizarre. Je décide de les rebrancher à la fin de la run. La run finie plus tôt que prévu.
66 | 124Ag | 0.5-2-2-700 | 8 | Plusieurs arrêts e- pendant la run.
67 | 124Ag | 0.5-2-2-700 | 8 | Le YAG était mal réglé , il a été remis pendant la run.
68 | 124Ag | 0.5-2-2-333 | 8 | Arrêt de la run en avance car perte des e-.
69 | 124Ag | 0.5-2-2-700 | 8 | On ne voit pas d'Argent, problème avec le laser vert, trop faible.
70 | 125Ag |  |  | CRAP
71 | 125Ag | 0.5-2-2-700 | 6 | Comptage beta : 4000 max
72 | 125Ag | 0.5-2-2-700 | 6.5 | Panorama à freeze pendant la run. Court arret des e- pendant la run.
73 | 125Ag | 0.5-2-2-700 | 6 | Comptage beta : 2000 max
74 | 125Ag | 0.5-2-2-700 | 6 | Comptage beta : 2000 max
75 | 125Ag | 0.5-2-2-700 | 6 | Comptage beta : 2000 max
76 | 125Ag | 0.5-2-2-700 | 7 | Comptage beta : 1500 max. Court arrêt des e-.
77 | 125Ag | 0.5-2-2-700 | 7
78 | 125Ag | 0.5-2-2-97 | 7 | Taux de comptage à trop baissé, arrêt de la run.
79 | 132In / 130In | 0.5-2-2-200 | 10 | Laser OFF pour tous les Indiums
80 |  |  | 10 | CRAP
81 |  |  | 10 | CRAP
82 | 134In | 0.5-2-1-? | 10 | La CF2 n'était pas enlevée, run de fond.
83 | 134In / 132In | 0.5-2-1.5-? | 10 | CRAP
84 | 125Ag | 0.5-2-2-700 | 10 | Comptage beta : 2000 max
85 | 125Ag | 0.5-2-2-225 | 9.5 | Comptage beta : 2000 max. Arret de l'Argent car il n y a plus de colorants pour les laser, ce qui peut expliquer le faible taux de comptage depuis le début.
86 |  |  |  | Etalonnage COeCO
87 | 84Ga | 0.1-1-1-? | 8
88 | 84Ga | 0.1-1-1-88 | 9
89 | 84Ga | 0.1-2-1-137 | 9 | Changement des temps de cycles.
90 | 82Ga | 0.1-2-1-186 | 9 | Run 82Ga pour comparer aux productions du début, on a perdu un facteur 10.
91 | 84Ga | 0.1-2-1-720 | 9
92 | 84Ga | 0.3-2-1-720 | 6.5 | Changement des temps de cycles.
93 | 84Ga | 0.3-2-1-720 | 6.5
94 | 84Ga | 0.3-2-1-720 | 10
95 | 84Ga | 0.3-2-1-720 | 9.5 | Courbe activité beta moche
96 | 84Ga | 0.3-2-1-720 | 9.5
97 | 84Ga | 0.3-2-1-720 | 9 | Courbe activité beta moche
98 | 84Ga | 0.3-2-1-720 | 9
99 | 84Ga | 0.3-2-1-720 | 9
100 | 84Ga | 0.3-2-1-720 | 9
101 | 84Ga | 0.3-2-1-720 | 10
102 | 84Ga | 0.3-2-1-720 | 10
103 | 84Ga | 0.3-2-1-720 | 10 | Plusieurs arrêts e- pendant la run.
104 | 84Ga | 0.3-2-1-720 | 10
105 | 84Ga | 0.3-2-1-720 | 10 | Arret des mesures pour reprendre la faisceaulogie et les laser. Court arret des e- pendant la run.
106 | 84Ga | 0.3-2-1-720 | 10
107 | 84Ga | 0.3-2-1-720 | 10
108 | 84Ga | 0.3-2-1-720 | 10 | Lumières allumées pendant 5mn.
109 | 84Ga | 0.3-2-1-704 | 10 | Perte des e-, arret de la run.
110 | 84Ga | 0.3-2-1-720 | 10
111 | 84Ga | 0.3-2-1-720 | 10
112 | 84Ga | 0.3-2-1-720 | 10
113 | 84Ga | 0.3-2-1-720 | 10
114 | 84Ga | 0.3-2-1-720 | 10
115 | 84Ga | 0.3-2-1-720 | 10
116 | 84Ga | 0.3-2-1-720 | 10
117 | 84Ga | 0.3-2-1-720 | 9
118 | 84Ga | 0.3-2-1-720 | 10
119 | 84Ga | 0.3-2-1-720 | 10
120 | 82Ga | 0.3-2-1-? | 10 | Arrêt prématuré pour mettre des cycles adaptées au 82Ga.
121 | 82Ga | 0.5-3-3-500 | 10
122 | 84Ga | 0.3-2-1-720 | 10
123 | 84Ga | 0.3-2-1-720 | 10
124 | 84Ga | 0.3-2-1-720 | 10
125 | 84Ga | 0.3-2-1-? | 10 | Bande cassée, arret de TETRA.

## Eff 82Ga
Galium 82 (RUN121)
|  |  | Non conditionné |  |  | Beta-conditionné |  |  |  |  | Neutron-conditionné |  |  |  |  | Eff_beta/Eff_tetra
Energie littérature (keV) | Noyeau émetteur |  | Valeur | Intégrale | Incertitude | Valeur | Intégrale | Incertitude | Efficacité beta | Moyenne efficacité beta | Valeur | Intégrale | Incertitude | Efficacité tetra | Moyenne efficacité tetra
92.6 | 82As | A | 1070.86 | 2541.7681 | 50.416 |  |  |  |  | 77.9079 |  |  |  |  | 57.4465 | 1.3562
|  | E | 93.2307
|  | Sigma | 0.94692
197.3 | 81As | A | 427.302 | 1056.5301 | 32.5043
|  | E | 197.566
|  | Sigma | 0.98641
216.47 | 81Ge | A | 1010.46 | 2553.4397 | 50.5316 | 756.729 | 1820.3331 | 42.6654 | 71.2895 |  | 568.655 | 1362.3695 | 36.9103 | 53.3543
|  | E | 216.726 |  |  | 216.625 |  |  |  |  | 216.642
|  | Sigma | 1.0081 |  |  | 0.95967 |  |  |  |  | 0.95578
249.1 | 82As | A | 354.145 | 731.9922 | 27.0554
|  | E | 249.15
|  | Sigma | 0.82459
290.35 | 81As | A | 214.339 | 387.2892 | 19.6797
|  | E | 290.394
|  | Sigma | 0.72085
335.98 | 81As | A | 628.503 | 1567.7085 | 39.5943
|  | E | 336.157
|  | Sigma | 0.9951
511 | e+ / e- | A | 595.785 | 1957.2801 | 44.2412
|  | E | 511.147
|  | Sigma | 1.3106
530.22 | 81Ge | A | 230.66 | 652.498 | 25.544 | 174.856 | 533.2346 | 23.0919 | 81.722 |  | 151.135 | 407.6765 | 20.191 | 62.4794 |  | 1.308
|  | E | 530.229 |  |  | 530.355 |  |  |  |  | 530.272
|  | Sigma | 1.1285 |  |  | 1.2166 |  |  |  |  | 1.0761
654.7 | 82Se | A | 681.891 | 1733.7579 | 41.6384
|  | E | 654.956
|  | Sigma | 1.0143
711.19 | 81Ge | A | 962.091 | 2546.9679 | 50.4675 | 692.719 | 1846.233 | 42.9678 | 72.4875 |  | 526.953 | 1439.1861 | 37.9366 | 56.5059 |  | 1.2828
|  | E | 711.375 |  |  | 711.386 |  |  |  |  | 711.381
|  | Sigma | 1.0561 |  |  | 1.0633 |  |  |  |  | 1.0896
843.4 | 82As | A | 287.951 | 787.7357 | 28.0666
|  | E | 843.699
|  | Sigma | 1.0914
867 | 82Ge | A | 380.207 | 1146.0849 | 33.8539 | 315.566 | 901.0673 | 30.0178 | 78.6213
|  | E | 867.298 |  |  | 867.224
|  | Sigma | 1.2026 |  |  | 1.1391
1092 | 82As | A | 2302.53 | 7056.3997 | 84.0024
|  | E | 1092.44
|  | Sigma | 1.2226
1348.3 | 82Ge | A | 2790.31 | 9450.098 | 97.2116 | 2360.97 | 8072.194 | 89.8454 | 85.4192
|  | E | 1348.5 |  |  | 1348.48
|  | Sigma | 1.3511 |  |  | 1.364

## Pn 82Ga
N beta | N neutron |  | Commentaire
3585360 | 598711
Eff beta | Eff tetra | Pn Calculé | Ici je cherche Pn grace aux mesure des deux eff
0.779 | 0.578 | 0.22506
Pn connu | Eff tetra | Eff beta calculée | Ici je cherche eff beta en me basant sur Pn connu et mesure eff neutron
0.227 | 0.5745 | 0.78096
Les deux valeurs sont bien cohérentes

## Eff 84Ga
All_runs | Beta-cond | Tetra-cond | Eff_beta/Eff_tetra | Moyenne | Commentaire
| 692.262 | 403.065 | 1.5807 | 1.5206
| 247.703 | 247.734
| 1.0131 | 1.1008
| 1758.062 | 1112.2061
| 119.455 | 69.335 | 1.4605 |  | BetaCoinc window 1.14-1.6 us
| 1045.88 | 1046.15 |  |  | TetraCoinc windows 0-200 us
| 1.3514 | 1.5942
| 404.6577 | 277.0656

## Pn 84Ga
Ratio beta/neutron | Nneutron | Nbeta | Pn | Commentaire
1.521 | 210092 | 902950 | 35.3895

## Calbration RUN58
RUN 58
|  | E (keV) | err_E | E (canal)
|  | 121.7817 | 0.0003 | 537.65
|  | 244.6974 | 0.0008 | 1232
|  | 344.2785 | 0.0012 | 1794
|  | 411.1165 | 0.0012 | 2172
|  | 443.9606 | 0.0016 | 2358
|  | 778.9045 | 0.0024 | 4249.8
|  | 867.38 | 0.003 | 4749
|  | 964.057 | 0.005 | 5296
|  | 1085.837 | 0.01 | 5983.6
|  | 1089.737 | 0.005 | 6005.5
|  | 1112.076 | 0.003 | 6132.08
|  | 1408.013 | 0.003 | 7804.35
a | 0.17701
b | 26.6467

## Comparaison reglages beta
Config 1 |  | N | Eff | Time | Max count | Max norm | background | ratio pic sur bruit | amélioration
| gamma | 4544 | 0.64943 | 2080 | 8264 | 3.9731 | 58 | 142.4828 | 4.2061
| beta | 2951
Config 2 | gamma | 47653 | 0.044614 | 600 | 271 | 0.45167 | 8 | 33.875
| beta | 2126

## Calcul Pn 82Ga avec RUN29
| Raie à 711 |  | eff_neutron | eff_beta |  | N_neutron_RTOT | N_beta
single | 1467.21 | 4175.7542 | 0.53248 | 0.56716 |  | 1443030 | 11382700
711.023
1.1354
neutron | 780.231 | 2223.4911
709.882
| 1.1369 |  |  |  | Pn
15.5794
beta | 840.091 | 2368.3254
709.854
1.1247
Raie à 1348
single | 4558.08 | 15138.7854 |  | 0.65437
1348.17
1.325
beta | 2999.78 | 9906.3457
1348.16
1.3175

## RUN51
ES | BC
0.46565
5282.23 | 2515.76
314.451 | 314.437
1.0595 | 1.0307
14027.74 | 6499.4194 | 0.46333
2910.99 | 1368.57
353.268 | 353.239
1.0692 | 0.89498
7801.6333 | 3070.2324 | 0.39354
907.934 | 430.285
500.22 | 500.289
1.1433 | 1.2164
2601.8917 | 1311.9336 | 0.50422
2185.82 | 1071.8
115.031 | 115.064
0.97029 | 0.99238
5316.2505 | 2666.1349 | 0.50151

## RUN55
ES | BC
2164.83 | 881.949
263.485 | 263.505
0.86149 | 0.86662
4674.8047 | 1915.8483 | 0.40982

## RUN56
ES | BC
1249.33 | 449.465
612.309 | 612.262
1.0438 | 1.0983
3268.645 | 1237.3455 | 0.37855
475.347 | 181.486
771.077 | 771.068
1.0913 | 0.99795
1300.2443 | 453.9844 | 0.34915

## RUN61
ES | BC
287.565 | 317.685
263.597 | 263.589
0.82717 | 0.83775
596.2424 | 667.1188 | 1.1189