## Tri runs
Total number of runs | 144
| Semaine 1 (Production Galium) | Semaine 2 (Production Argent) | Semaine 3 (TETRA) | Semaine 3 (COeCO)
| Runs 1 à 36 | Runs 37 à 57 | Runs 58 à 125 | Runs 126 à 144
Calibration avec générateur | 1,6,7,17 | 37
Calibration sans générateur | 3,8,9,15,27, 31 | 48 | 58
Background | 2, 4, 26 | 57 | 59,60,82
Crap | 11, 12, 13, 14, 16, 34, 35 | 46, 47, 49, 50, 53, 54 | 70,80,81,120 | 129,132,133
Reglage faisceau | 5,10 | 38 |  | 126,127,143
Reglage beta | 28 | 39 | 86
Calibration COeCO |  |  |  | 128,134
Argent 114 | 32,33,36 | 40, 41
Argent 118 |  | 42
Argent 119 |  | 43
Argent 120 |  | 44
Argent 121 |  | 45, 51
Argent 122 |  | 52
Argent 123 |  | 55 | 61,62,63
Argent 124 |  | 56 | 64,65,66,67,68,69,
Argent 125 |  |  | 71,72,73,74,75,76,77,78,84,85
Galium 79 | 23, 24
Galium 80 | 18, 25 |  |  | 130,131
Galium 81 | 19 |  |  | 137,138
Galium 82 | 20, 29 |  | 90,121 | 139
Galium 83 | 21 |  |  | 135,136
Galium 84 | 22 |  | 87,88,89,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117118,119,122,123,124
Indium 130/132 |  |  | 79
Indium 134/132 |  |  | 83
Rubidium 96 |  |  |  | 140,141
Rubidium 98 |  |  |  | 142
Rubidium 100 |  |  |  | 144

## Tri runs MANIP
Runs 58 à 125 |  |  |  | Cellules R3C11 et R4C4 débranchés entre 58 et 65 compris car elles comptaient énormement à basse énergie
A partir de la run 115 COeCO compte aussi
Utile à l'analyse
Run parfaite
|  | tBgd-tCol-tDec-Ncycle (s) | Beam intensity (uA) | Commentaire | Run presque parfaite
58 | Calibration |  |  |  | Run potentiellement utilisable
59 | Beam tuning
60 | Beam tuning
61 | 123Ag | 0.5-2-2-112 | 9
62 | 123Ag | 0.5-2-2-90 | 9 | Laser OFF
63 | 123Ag | 0.5-2-2-112 | 9
64 | 124Ag | 0.5-2-2-700 | 8 | Très peu d'Argent, beaucoup d'Indium. François touche au laser pendant la run.
65 | 124Ag | 0.5-2-2-? | 8 | Changement des fentes TETRA pendant la run. Les temps R32, R43 et R44 sont bizarres, peut être parce que j'ai débranché les 2 cellules au comportement bizarre. Je décide de les rebrancher à la fin de la run. La run finie plus tôt que prévu.
66 | 124Ag | 0.5-2-2-700 | 8 | Plusieurs arrêts e- pendant la run.
67 | 124Ag | 0.5-2-2-700 | 8 | Le YAG était mal réglé , il a été remis pendant la run.
68 | 124Ag | 0.5-2-2-333 | 8 | Arrêt de la run en avance car perte des e-.
69 | 124Ag | 0.5-2-2-700 | 8 | On ne voit pas d'Argent, problème avec le laser vert, trop faible.
70 | 125Ag |  |  | CRAP
71 | 125Ag | 0.5-2-2-700 | 6 | Comptage beta : 4000 max
72 | 125Ag | 0.5-2-2-700 | 6.5 | Panorama à freeze pendant la run. Court arret des e- pendant la run.
73 | 125Ag | 0.5-2-2-700 | 6 | Comptage beta : 2000 max
74 | 125Ag | 0.5-2-2-700 | 6 | Comptage beta : 2000 max
75 | 125Ag | 0.5-2-2-700 | 6 | Comptage beta : 2000 max
76 | 125Ag | 0.5-2-2-700 | 7 | Comptage beta : 1500 max. Court arrêt des e-.
77 | 125Ag | 0.5-2-2-700 | 7
78 | 125Ag | 0.5-2-2-97 | 7 | Taux de comptage à trop baissé, arrêt de la run.
79 | 132In / 130In | 0.5-2-2-200 | 10 | Laser OFF pour tous les Indiums
80 |  |  | 10 | CRAP
81 |  |  | 10 | CRAP
82 | 134In | 0.5-2-1-? | 10 | La CF2 n'était pas enlevée, run de fond.
83 | 134In / 132In | 0.5-2-1.5-? | 10 | CRAP
84 | 125Ag | 0.5-2-2-700 | 10 | Comptage beta : 2000 max
85 | 125Ag | 0.5-2-2-225 | 9.5 | Comptage beta : 2000 max. Arret de l'Argent car il n y a plus de colorants pour les laser, ce qui peut expliquer le faible taux de comptage depuis le début.
86 |  |  |  | Etalonnage COeCO
87 | 84Ga | 0.1-1-1-? | 8
88 | 84Ga | 0.1-1-1-88 | 9
89 | 84Ga | 0.1-2-1-137 | 9 | Changement des temps de cycles.
90 | 82Ga | 0.1-2-1-186 | 9 | Run 82Ga pour comparer aux productions du début, on a perdu un facteur 10.
91 | 84Ga | 0.1-2-1-720 | 9
92 | 84Ga | 0.3-2-1-720 | 6.5 | Changement des temps de cycles.
93 | 84Ga | 0.3-2-1-720 | 6.5
94 | 84Ga | 0.3-2-1-720 | 10
95 | 84Ga | 0.3-2-1-720 | 9.5 | Courbe activité beta moche
96 | 84Ga | 0.3-2-1-720 | 9.5
97 | 84Ga | 0.3-2-1-720 | 9 | Courbe activité beta moche
98 | 84Ga | 0.3-2-1-720 | 9
99 | 84Ga | 0.3-2-1-720 | 9
100 | 84Ga | 0.3-2-1-720 | 9
101 | 84Ga | 0.3-2-1-720 | 10
102 | 84Ga | 0.3-2-1-720 | 10
103 | 84Ga | 0.3-2-1-720 | 10 | Plusieurs arrêts e- pendant la run.
104 | 84Ga | 0.3-2-1-720 | 10
105 | 84Ga | 0.3-2-1-720 | 10 | Arret des mesures pour reprendre la faisceaulogie et les laser. Court arret des e- pendant la run.
106 | 84Ga | 0.3-2-1-720 | 10
107 | 84Ga | 0.3-2-1-720 | 10
108 | 84Ga | 0.3-2-1-720 | 10 | Lumières allumées pendant 5mn.
109 | 84Ga | 0.3-2-1-704 | 10 | Perte des e-, arret de la run.
110 | 84Ga | 0.3-2-1-720 | 10
111 | 84Ga | 0.3-2-1-720 | 10
112 | 84Ga | 0.3-2-1-720 | 10
113 | 84Ga | 0.3-2-1-720 | 10
114 | 84Ga | 0.3-2-1-720 | 10
115 | 84Ga | 0.3-2-1-720 | 10
116 | 84Ga | 0.3-2-1-720 | 10
117 | 84Ga | 0.3-2-1-720 | 9
118 | 84Ga | 0.3-2-1-720 | 10
119 | 84Ga | 0.3-2-1-720 | 10
120 | 82Ga | 0.3-2-1-? | 10 | Arrêt prématuré pour mettre des cycles adaptées au 82Ga.
121 | 82Ga | 0.5-3-3-500 | 10
122 | 84Ga | 0.3-2-1-720 | 10
123 | 84Ga | 0.3-2-1-720 | 10
124 | 84Ga | 0.3-2-1-720 | 10
125 | 84Ga | 0.3-2-1-? | 10 | Bande cassée, arret de TETRA.

## Eff 82Ga
Galium 82 (RUN121)
|  |  | Non conditionné |  |  | Beta-conditionné |  |  |  |  | Neutron-conditionné |  |  |  |  | Eff_beta/Eff_tetra
Energie littérature (keV) | Noyeau émetteur |  | Valeur | Intégrale | Incertitude | Valeur | Intégrale | Incertitude | Efficacité beta | Moyenne efficacité beta | Valeur | Intégrale | Incertitude | Efficacité tetra | Moyenne efficacité tetra
92.6 | 82As | A | 1070.86 | 2541.7681 | 50.416 |  |  |  |  | 77.9079 |  |  |  |  | 57.4465 | 1.3562
|  | E | 93.2307
|  | Sigma | 0.94692
197.3 | 81As | A | 427.302 | 1056.5301 | 32.5043
|  | E | 197.566
|  | Sigma | 0.98641
216.47 | 81Ge | A | 1010.46 | 2553.4397 | 50.5316 | 756.729 | 1820.3331 | 42.6654 | 71.2895 |  | 568.655 | 1362.3695 | 36.9103 | 53.3543
|  | E | 216.726 |  |  | 216.625 |  |  |  |  | 216.642
|  | Sigma | 1.0081 |  |  | 0.95967 |  |  |  |  | 0.95578
249.1 | 82As | A | 354.145 | 731.9922 | 27.0554
|  | E | 249.15
|  | Sigma | 0.82459
290.35 | 81As | A | 214.339 | 387.2892 | 19.6797
|  | E | 290.394
|  | Sigma | 0.72085
335.98 | 81As | A | 628.503 | 1567.7085 | 39.5943
|  | E | 336.157
|  | Sigma | 0.9951
511 | e+ / e- | A | 595.785 | 1957.2801 | 44.2412
|  | E | 511.147
|  | Sigma | 1.3106
530.22 | 81Ge | A | 230.66 | 652.498 | 25.544 | 174.856 | 533.2346 | 23.0919 | 81.722 |  | 151.135 | 407.6765 | 20.191 | 62.4794 |  | 1.308
|  | E | 530.229 |  |  | 530.355 |  |  |  |  | 530.272
|  | Sigma | 1.1285 |  |  | 1.2166 |  |  |  |  | 1.0761
654.7 | 82Se | A | 681.891 | 1733.7579 | 41.6384
|  | E | 654.956
|  | Sigma | 1.0143
711.19 | 81Ge | A | 962.091 | 2546.9679 | 50.4675 | 692.719 | 1846.233 | 42.9678 | 72.4875 |  | 526.953 | 1439.1861 | 37.9366 | 56.5059 |  | 1.2828
|  | E | 711.375 |  |  | 711.386 |  |  |  |  | 711.381
|  | Sigma | 1.0561 |  |  | 1.0633 |  |  |  |  | 1.0896
843.4 | 82As | A | 287.951 | 787.7357 | 28.0666
|  | E | 843.699
|  | Sigma | 1.0914
867 | 82Ge | A | 380.207 | 1146.0849 | 33.8539 | 315.566 | 901.0673 | 30.0178 | 78.6213
|  | E | 867.298 |  |  | 867.224
|  | Sigma | 1.2026 |  |  | 1.1391
1092 | 82As | A | 2302.53 | 7056.3997 | 84.0024
|  | E | 1092.44
|  | Sigma | 1.2226
1348.3 | 82Ge | A | 2790.31 | 9450.098 | 97.2116 | 2360.97 | 8072.194 | 89.8454 | 85.4192
|  | E | 1348.5 |  |  | 1348.48
|  | Sigma | 1.3511 |  |  | 1.364

## Pn 82Ga
N beta | N neutron |  | Commentaire
3585360 | 598711
Eff beta | Eff tetra | Pn Calculé | Ici je cherche Pn grace aux mesure des deux eff
0.779 | 0.578 | 22.5058
Pn connu | Eff tetra | Eff beta calculée | Ici je cherche eff beta en me basant sur Pn connu et mesure eff neutron
0.227 | 0.5745 | 0.78096
Les deux valeurs sont bien cohérentes

## Eff 84Ga
All_runs | Beta-cond | Tetra-cond | Eff_beta/Eff_tetra | Moyenne | Commentaire
| 692.262 | 403.065 | 1.5807 | 1.5206
| 247.703 | 247.734
| 1.0131 | 1.1008
| 1758.062 | 1112.2061
| 119.455 | 69.335 | 1.4605 |  | BetaCoinc window 1.14-1.6 us
| 1045.88 | 1046.15 |  |  | TetraCoinc windows 0-200 us
| 1.3514 | 1.5942
| 404.6577 | 277.0656

## Pn 84Ga
Ratio eff beta/neutron | Nneutron | Nbeta | Pn | Commentaire
1.521 | 223874 | 961595 | 35.4112
Avec la méthode de Dmitry/Mathematica je trouve 37.7%

## P2n 84Ga
Méthode n-n | N2n | Nb | Reff | Effn | P2n | Commentaire
| 17345 | 961595 | 1.521 | 0.512 | 5.3585
Ici j'ai pris le ratio calculé pour Pn 84Ga et j'ai pris Effn qui conserve ce ratio avec l'efficacité beta de 82Ga
Avec méthode beta-n de BELEN je trouve
P1n = 66.9% et P2n = 1.22%
P1n est aberrant mais P2n est correct.
Cette méthode doit être corrigé par l'efficacité du detecteur beta qui ne peut pas être moyennée.
Le fit pour obtenir N2n est une somme d'exponentielle et pol0, à voir si c'est correct.

## Calbration RUN58
RUN 58
|  | E (keV) | err_E | E (canal)
|  | 121.7817 | 0.0003 | 537.65
|  | 244.6974 | 0.0008 | 1232
|  | 344.2785 | 0.0012 | 1794
|  | 411.1165 | 0.0012 | 2172
|  | 443.9606 | 0.0016 | 2358
|  | 778.9045 | 0.0024 | 4249.8
|  | 867.38 | 0.003 | 4749
|  | 964.057 | 0.005 | 5296
|  | 1085.837 | 0.01 | 5983.6
|  | 1089.737 | 0.005 | 6005.5
|  | 1112.076 | 0.003 | 6132.08
|  | 1408.013 | 0.003 | 7804.35
a | 0.17701
b | 26.6467

## Comparaison reglages beta
Config 1 |  | N | Eff | Time | Max count | Max norm | background | ratio pic sur bruit | amélioration
| gamma | 4544 | 0.64943 | 2080 | 8264 | 3.9731 | 58 | 142.4828 | 4.2061
| beta | 2951
Config 2 | gamma | 47653 | 0.044614 | 600 | 271 | 0.45167 | 8 | 33.875
| beta | 2126

## Calcul Pn 82Ga avec RUN29
| Raie à 711 |  | eff_neutron | eff_beta |  | N_neutron_RTOT | N_beta
single | 1467.21 | 4175.7542 | 0.53248 | 0.56716 |  | 1443030 | 11382700
711.023
1.1354
neutron | 780.231 | 2223.4911
709.882
| 1.1369 |  |  |  | Pn
15.5794
beta | 840.091 | 2368.3254
709.854
1.1247
Raie à 1348
single | 4558.08 | 15138.7854 |  | 0.65437
1348.17
1.325
beta | 2999.78 | 9906.3457
1348.16
1.3175

## RUN51
ES | BC
0.46565
5282.23 | 2515.76
314.451 | 314.437
1.0595 | 1.0307
14027.74 | 6499.4194 | 0.46333
2910.99 | 1368.57
353.268 | 353.239
1.0692 | 0.89498
7801.6333 | 3070.2324 | 0.39354
907.934 | 430.285
500.22 | 500.289
1.1433 | 1.2164
2601.8917 | 1311.9336 | 0.50422
2185.82 | 1071.8
115.031 | 115.064
0.97029 | 0.99238
5316.2505 | 2666.1349 | 0.50151

## RUN55
ES | BC
2164.83 | 881.949
263.485 | 263.505
0.86149 | 0.86662
4674.8047 | 1915.8483 | 0.40982

## RUN56
ES | BC
1249.33 | 449.465
612.309 | 612.262
1.0438 | 1.0983
3268.645 | 1237.3455 | 0.37855
475.347 | 181.486
771.077 | 771.068
1.0913 | 0.99795
1300.2443 | 453.9844 | 0.34915

## RUN61
ES | BC
287.565 | 317.685
263.597 | 263.589
0.82717 | 0.83775
596.2424 | 667.1188 | 1.1189